分类号：TP391                                编号：

烟 台 大 学

毕 业 设 计

在线学习平台中总控及蓝牙打印的设计和实现

Design and Implementation of Master Control and Bluetooth Printing in An Online Learning Platform

申请学位：        工学学士

学    院：  计算机与控制工程学院

专    业：    计算机科学与技术

姓    名：       王昌振

学    号：   202258505134

指导老师：    贺利坚（教授）

2023年5月26日

烟台大学

基于Spring AI的智能电网

运维管理系统设计与实现

姓  名：  王昌振

导  师：  贺利坚

2023年5月26日

烟台大学

烟台大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：          日期：     年    月    日

学位论文使用授权说明

本人完全了解烟台大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版；学校可以采用影印、缩印、扫描等复制手段保存、汇编论文。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：            导师签名：

日期：     年    月    日

烟台大学毕业论文（设计）任务书

院（系）：计算机与控制工程学院

| 姓名 | 王昌振 |  | 学号 | 202258505134 |  | 毕业届别 |  | 2026 | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业论文（设计）题目 |  |  |  | 基于Spring AI的电网智能运维的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 贺利坚 |  | 学历 | 本科 | 职称 | 副教授 |  | 所学专业 | 计算机科学与技术 |
| 具体要求(主要内容、基本要求、主要参考资料等)： 主要内容：在Spring Boot框架上构建电网关键设备的监控与运维系统。一方面通过实时可视化看板集中展示关键设备运行状态，另一方面集成发电预测AI模型能够实现发电量的预测。使用Spring AI，利用RAG技术为系统注入了电网行业知识库，使得运维人员可以通过自然语言直接查询设备状态或一键生成标准化工单。整个系统以Spring Boot作为核心，通过RESTful API整合了Java后端业务逻辑、Python AI分析服务以及前端可视化界面，确保了预测预警与运维响应的高效协同。 基本要求：实现系统核心功能，确保高效稳定运行，注重用户体验优化，达成高内聚、低耦合目标，方便开发及后期维护。 主要参考资料：Spring Boot、Vue、MySQL 、SpringAI、Python、等相关技术文档及教程。 进度安排： (1)选题：2025年11月21日前 (2)开题：2025年12月15日前 (3)中期检查：2026年3月27日前 (4)答辩：2026年5月下旬-6月上旬 指导教师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院（系）意见： 教学院长（主任）（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

摘 要

电力系统作为国民经济的基础命脉，其安全稳定运行直接关系到社会生产与居民生活。随着可再生能源大规模并网和用电负荷持续攀升，电网规模不断扩大，设备类型日趋多元，传统以人工巡检和定期维护为主的运维模式暴露出信息孤岛、响应滞后、经验依赖等固有缺陷，难以适应现代电网精细化管理的迫切需求。

本文设计并实现了一套基于Spring AI的智能电网运维管理系统。系统采用前后端分离架构，后端基于Spring Boot 3与Spring AI框架集成阿里云通义大模型，前端采用Vue 2与Element UI构建交互界面，数据层使用MySQL与MyBatis。系统主要包含六个功能模块：设备与多维运维数据管理、规则驱动的告警与状态联动、基于检索增强生成的智能问答、运维表单自动编排与推送、风力发电功率预测以及站内消息中心。其中，规则引擎采用轻量级自研方案，实现设备运行状态变更时的告警自动生成与状态联动回写；RAG管道通过文档切分、向量检索与上下文拼入，弥补通用大模型在电力垂直领域知识不足的缺陷；风电预测模块通过Java HTTP桥接调用Python GRU深度学习服务，实现时序数据的精准预测。

关键词：智能电网；运维管理；Spring AI；检索增强生成；风力发电预测

Abstract

As the lifeline of national economy, the safe and stable operation of power system is directly related to social production and residents' living. With large-scale integration of renewable energy and continuous increase of power load, the scale of power grid is expanding and equipment types are becoming more diversified. The traditional operation and maintenance mode relying on manual inspection and periodic maintenance exposes inherent defects such as information silos, delayed response and experience dependence, which can no longer meet the urgent needs of refined management of modern power grids.

This paper designs and implements an intelligent power grid operation and maintenance management system based on Spring AI. The system adopts a front-end and back-end separation architecture. The back-end integrates Alibaba Cloud Tongyi large language model based on Spring Boot 3 and Spring AI framework. The front-end uses Vue 2 and Element UI to build the interactive interface, and the data layer uses MySQL and MyBatis. The system mainly includes six functional modules: equipment and multi-dimensional operation data management, rule-driven alarm and status linkage, intelligent question answering based on retrieval-augmented generation, automatic maintenance form orchestration and notification, wind power forecasting, and in-site message center. Among them, the rule engine adopts a lightweight self-developed scheme to realize automatic alarm generation and status linkage rewrite when equipment operation status changes; the RAG pipeline compensates for the lack of knowledge of general large models in the power vertical domain through document segmentation, vector retrieval and context splicing; the wind power forecasting module realizes accurate prediction of time series data through Java HTTP bridge calling Python GRU deep learning service.

Key words: smart grid; operation and maintenance management; Spring AI; retrieval-augmented generation; wind power forecasting

目 录

1 绪论 ...............................................................................1

1.1 研究背景与意义 .................................................. 1

1.2 国内外研究现状 .................................................. 2

1.3 主要研究内容与论文组织 .......................................... 3

2 系统需求分析 ......................................................... 4

2.1 功能需求分析 .................................................... 4

2.2 非功能需求分析 .................................................. 6

2.3 用例分析 ........................................................ 6

3 系统总体设计 ......................................................... 7

3.1 系统架构设计 .................................................... 7

3.2 技术选型 ........................................................ 8

3.3 数据库概要设计 .................................................. 9

4 系统详细设计与实现 .................................................. 11

4.1 设备与运维数据管理模块 ......................................... 11

4.2 设备规则与告警联动模块 ......................................... 12

4.3 智能问答与RAG模块 .............................................. 14

4.4 运维表单业务编排模块 ........................................... 16

4.5 风力发电功率预测模块 ........................................... 18

4.6 站内消息与推送去重模块 ......................................... 20

5 系统测试 ............................................................ 22

5.1 测试环境 ....................................................... 22

5.2 功能测试 ....................................................... 22

5.3 性能测试 ....................................................... 24

6 结论 ................................................................ 25

参考文献 .............................................................. 26

致谢 .................................................................. 27

1 绪论

1.1 研究背景与意义

电力系统承担着能源输送与分配的核心职能，其运行可靠性直接影响工业生产秩序与民众日常生活质量。近年来，风电、光伏等间歇性可再生能源在电网中的渗透率快速提升，加之电动汽车充电负荷的时空不确定性增强，电网运行的复杂性与脆弱性同步上升。在此背景下，设备故障的及时发现、快速定位与精准处置成为运维工作的核心挑战。

传统运维模式高度依赖人工现场巡检与纸质台账记录，存在三方面突出问题：其一，信息分散于各业务系统，形成数据孤岛，难以支撑全局态势感知；其二，故障响应链条长，从异常发现到工单派发往往耗时数小时，错过最佳处置窗口；其三，经验传承困难，资深运维人员的诊断知识难以系统化沉淀，新人培养周期长。据统计，国内部分省级电网的故障平均修复时间仍维持在4至6小时水平，与发达国家先进电网存在明显差距。

人工智能技术的成熟为上述困境提供了破局路径。大语言模型具备强大的语义理解与知识整合能力，检索增强生成技术可有效弥补其在专业领域的知识盲区，两者结合有望构建"懂电力、会推理、能辅助"的智能运维助手。与此同时，深度学习在时间序列预测任务中的优异表现，为风电功率预测、负荷预测等场景提供了可靠工具。将上述技术融入运维管理系统，构建从数据感知、异常检测、智能辅助到预测预警的完整闭环，具有重要的工程价值与示范意义。

1.2 国内外研究现状

在智能运维领域，欧美国家的研究与实践起步较早。谷歌、Netflix等互联网巨头率先将机器学习引入运维监控场景，形成AIOps理论体系，涵盖异常检测、根因分析、事件关联等关键技术方向。在电力行业，欧美电网企业聚焦于SCADA系统集成、预测性维护与数字孪生等方向，已有较为成熟的商业化解决方案投入运行。

国内研究方面，近年来成果颇丰。王磊提出了智能电网电力运行维护一体化建设方案，强调数据集成与流程协同；王艳分析了智能电网调度中自动化运维技术的应用路径；王坤重点研究了规则引擎与自动化调度的结合机制；杜婷婷探讨了运维一体化的实现框架；曾光研究了自动化运维技术在运维管理中的具体应用范式。然而，上述研究多聚焦于单一技术点或局部功能，将大语言模型能力与传统运维管理系统进行端到端深度融合的完整工程实践仍相对欠缺。

在关键技术层面，Spring AI框架为Java生态提供了统一的大模型调用抽象，屏蔽了不同厂商API的差异；RAG技术通过外部知识库的动态检索，有效缓解了大模型的幻觉问题与知识时效性缺陷；GRU神经网络作为LSTM的轻量化变体，在保持时序建模能力的同时降低了参数量与训练开销，已被广泛应用于风电功率预测研究。

1.3 主要研究内容与论文组织

本文围绕智能电网运维管理的实际需求，设计并实现了一套融合传统业务系统与前沿AI技术的综合管理平台。主要研究内容包括：

（1）设备全生命周期与多维运维数据管理功能的设计与实现，基于若依框架进行扩展开发；

（2）轻量级规则引擎的构建，实现设备运行状态变更时的告警自动生成与状态联动回写；

（3）Spring AI与RAG技术的集成，实现电力运维领域的智能问答、知识库检索、自然语言查库以及运维表单AI辅助生成；

（4）基于GRU神经网络的风力功率预测服务设计，通过Java HTTP桥接实现预测结果的调度与可视化展示；

（5）基于业务主键语义去重的站内消息推送系统实现，避免重复打扰用户。

1.4 论文结构

本文主要分为六章，其主要内容概要如下：

第一章介绍了课题的背景和研究意义，概述了在线学习平台的国内外发展状况，总结了蓝牙打印的发展现状及趋势，阐述了本文的主要研究工作。

第二章进行系统需求分析，明确功能边界与质量属性。

第三章阐述总体设计方案，包括架构选型与技术路线。

第四章详细介绍各模块的详细设计与实现细节。

第五章给出系统测试结果与分析。

第六章总结全文并展望未来工作。

2 系统需求分析

2.1 功能需求分析

根据电力运维业务特点与一线人员访谈反馈，系统功能需求可归纳为以下六个方面。

2.1.1 设备与运维数据管理需求

系统需支撑对电力设备主数据及关联业务数据的全生命周期管理。主数据涵盖设备编号、名称、类型、额定参数、安装位置、投运日期等静态属性；关联业务数据包括运行状态实时值、历史告警记录、故障缺陷台账、检修维护履历，以及机械特性、电气试验、环境监测、经济运行、技术档案、气候条件等六类维度子表。系统需提供便捷的增删改查与批量导出能力，设备删除时应级联清理关联数据以避免脏数据残留。同时，首页需提供数据聚合接口，支撑运维看板的关键指标可视化。

2.1.2 规则与告警联动需求

运维人员需能为每台设备灵活配置监测规则，规则要素包括监测参数名称、比较类型（大于、小于、等于、区间等）、阈值设定、严重级别划分等。当运行状态记录新增或更新时，系统须自动触发规则评估流程，将命中结果写入告警记录表，并综合所有命中规则的严重程度回写运行状态字段。例如，当某台变压器油温超过105℃且负载率超过80%时，系统应自动将设备状态从"正常"升级为"错误"，并置位"需维护"标志。同规则的重复告警应具备去重机制，避免告警风暴。

2.1.3 智能问答与知识库需求

系统需提供基于运维领域知识的AI对话能力，支持普通对话与RAG增强两种模式，均支持流式输出以提升交互体验。知识库文档须支持上传、智能切分、向量入库，并可随时清空重建。此外，系统应支持自然语言转SQL查询，将用户的模糊提问转化为精准的数据库检索，执行结果附带中文摘要便于理解。所有对话记录应持久化保存，支持历史会话的回顾与检索。

2.1.4 运维表单需求

运维表单是现场作业的标准化载体，传统手工填写效率低下且质量参差不齐。系统需能从当前待维护设备列表出发，按设备聚合状态、故障、告警等多源信息，调用大模型生成结构化的运维表单，包含维护类型判定、优先级排序、故障描述总结、操作步骤规划、安全注意事项提炼等字段。系统应支持单台设备的精细化生成与多台设备的批量生成，生成结果可入库管理、在线修改与版本追溯。批量生成结果应以可切换列表展示，便于运维人员逐条确认。

2.1.5 风力发电功率预测需求

风电出力具有强随机性与波动性，精准预测对于电网调度优化与备用容量安排具有重要价值。系统需对接本地部署的Python预测服务，支持全局预测与按设备预测两种模式。预测所需的特征数据与历史功率数据应支持Excel文件上传与下载，同时提供页面编辑功能，允许直接输入风速-功率序列代替文件上传。系统须严格按设备隔离数据，避免不同风场或机组共用同一份演示文件导致预测失真。预测结果需以折线图形式直观展示，并可生成中文运维总结供决策参考。

2.1.6 消息推送需求

系统需在关键业务事件发生时向相关用户推送站内消息，触发场景包括运维表单创建成功、设备进入待维护状态等。消息推送须具备业务级去重能力，即同一用户对同一业务实体在同一消息类型下只收到一次通知，避免重复打扰。消息中心应支持未读数实时提示、消息列表分页查询、单条已读标记与一键全部已读等功能。

2.2 非功能需求分析

安全性：所有业务接口须经过登录鉴权，未认证请求予以拦截；自然语言查库功能须限制为只读操作，禁止数据变更；风力预测接口绑定特定权限标识；关键操作记录审计日志以备追溯。

可靠性：AI调用失败时具备规则化降级策略，确保核心业务流程不中断；消息推送失败时具备重试机制与日志告警，保证最终可达性。

可维护性：采用分层分模块设计，各功能域边界清晰，便于独立扩展与替换；代码遵循统一编码规范，关键逻辑辅以注释说明。

性能：首屏设备列表加载时关闭AI摘要功能，减少首屏响应时间；预测结果在内存中按设备缓存，常规查询优先读取缓存，显式指定实时刷新时才触发同步预测。

2.3 用例分析

系统主要用户角色分为运维管理员与普通运维人员两类。运维管理员拥有系统配置权限，可进行设备参数维护、规则模板管理、知识库文档上传等操作；普通运维人员为系统的主要使用者，可查看设备状态、接收消息提醒、生成与处理运维表单、发起AI问答咨询、执行功率预测查询等。

表2-1给出了核心用例的概要说明。

**表2-1　核心用例一览**

| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 简述 |

|:---:|:---|:---:|:---|

| UC-01 | 设备状态变更触发告警 | 系统 | 状态数据写库后自动评估规则并生成告警 |

| UC-02 | 智能问答 | 运维人员 | 输入自然语言问题，系统以RAG增强方式返回流式回答 |

| UC-03 | 生成运维表单 | 运维人员 | 选择待维护设备，AI自动生成并入库运维表单 |

| UC-04 | 功率预测 | 运维管理员 | 选择设备，上传数据后触发预测并查看趋势曲线 |

| UC-05 | 接收站内消息 | 运维人员 | 消息中心显示未读提醒，点击可跳转关联页面 |

3 系统总体设计

3.1 系统架构设计

本系统采用业界主流的 前后端分离架构。前端为基于Vue 2与Element UI构建的单页应用，通过Axios发起HTTP请求与后端RESTful接口通信，支持响应式布局以适应不同终端尺寸。后端为Spring Boot 3多模块Maven工程，按职责垂直划分为多个子模块。外部依赖包括MySQL关系数据库、Redis缓存中间件、阿里云DashScope大模型API以及本地部署的Python预测服务。

系统整体架构如图3-1所示。

```

┌─────────────────────────────────────────┐

│         前端（Vue 2 + Element UI）       │

│  设备管理 │ 运维表单 │ AI问答 │ 功率预测   │

└─────────────────────┬───────────────────┘

│ HTTP / SSE

┌─────────────────────▼───────────────────┐

│           Spring Boot 3 后端             │

│  ruoyi-admin │ ruoyi-system │ spring-ai  │

│       ruoyi-framework（安全/日志/缓存）    │

└──────┬────────────┬────────────┬────────┘

│            │            │

┌──────▼──┐  ┌──────▼──┐  ┌──────▼─────────┐

│  MySQL  │  │  Redis  │  │  DashScope API │

│ MyBatis │  │（可选） │  │  Spring AI     │

└─────────┘  └─────────┘  └────────────────┘

│

┌────────────▼────────────┐

│   Python FastAPI 服务    │

│   GRU 风力功率预测模型    │

└─────────────────────────┘

```

**图3-1　系统总体架构图**

后端各模块的职责划分如表3-1所示。

**表3-1　后端模块职责说明**

| 模块名称 | 主要职责 |

|:---|:---|

| ruoyi-admin | Web层入口，聚合设备管理、风力预测、系统参数等Controller |

| ruoyi-system | 领域实体、Mapper接口及设备、规则、告警、站内消息、风力预测绑定等业务逻辑 |

| ruoyi-framework | Spring Security安全框架、JWT令牌、Redis缓存、操作日志等基础设施 |

| spring-ai | Spring AI统一调用、RAG管道构建、运维表单智能编排、Text-to-SQL实现 |

| ruoyi-quartz | Quartz定时任务调度，用于周期性告警检测与消息推送扫描 |

3.2 技术选型

本文根据需求特点，综合考虑技术成熟度、社区活跃度、团队技术储备与长期演进成本，最终确定如表3-2所示的技术选型方案。

**表3-2　主要技术选型说明**

| 类别 | 选型 | 说明 |

|:---|:---|:---|

| 后端框架 | Spring Boot 3.2 + Java 21 | LTS版本，支持虚拟线程特性 |

| AI框架 | Spring AI 1.0 + DashScope | 统一ChatClient抽象层，对接阿里云通义系列模型 |

| ORM框架 | MyBatis + PageHelper | 灵活SQL控制，支持复杂多表关联查询 |

| 关系数据库 | MySQL 8.0 | 成熟稳定，utf8mb4字符集支持完整中文 |

| 缓存中间件 | Redis 7.0（可选部署） | 消息推送防刷、分布式锁等场景 |

| 前端技术栈 | Vue 2 + Element UI 2.x | 组件丰富，文档完善，企业级后台首选 |

| HTTP客户端 | Java 11内置HttpClient | 无需额外依赖，支持异步非阻塞调用 |

| 预测服务框架 | Python 3.10 + FastAPI | 异步高性能，自动生成OpenAPI文档 |

| 深度学习框架 | TensorFlow 2.12 | 工业级部署，GRU模型训练与推理 |

| 时序预测模型 | GRU（门控循环单元） | 参数量较LSTM减少约25%，收敛速度更快 |

| 向量存储 | SimpleVectorStore | Spring AI内置，文件持久化，零额外依赖 |

| 安全与认证 | Spring Security 6 + JWT | 无状态认证，RBAC细粒度权限控制 |

**3.3 数据库概要设计**

本系统共涉及业务数据表30余张，核心实体关系以设备主表为中心向外辐射。设备主表与运行状态表、规则配置表、告警记录表、故障记录表、维护记录表以及六类维度子表均存在一对多关联。运维表单表与设备主表通过设备标识关联，风力预测绑定表以设备标识为主键存储设备级预测配置，站内消息表通过用户标识、消息类型、业务主键三元组实现语义去重。

核心实体关系如图3-2所示（此处省略ER图，实际论文应补充）。

核心数据表结构说明如表3-3所示。

**表3-3　核心数据表说明**

| 表名 | 主键 | 核心字段 | 说明 |

|:---|:---:|:---|:---|

| eq_device | device_id | device_no, device_name, device_type, install_location | 设备主数据与静态属性 |

| eq_device_status | status_id | device_id, status, fault_description, maintenance_required | 运行状态实时快照 |

| eq_device_rule | rule_id | device_id, param_alias, condition_type, threshold, alert_level | 设备监测规则配置 |

| eq_alert_record | alert_id | device_id, alert_message, alert_level, status | 告警事件记录 |

| eq_fault_record | fault_id | device_id, fault_description, fault_code, fault_level | 故障缺陷台账 |

| ai_maintenance_form | form_id | device_id, fault_description, maintenance_type, priority_level, form_status | AI生成运维表单 |

| eq_wind_forecast_bind | device_id | model_path, feature_excel_path, real_excel_path, inline_data_json | 风电预测配置与内联数据 |

| eq_device_stat | stat_id | device_id, stat_date, avg_power, remark | 设备统计数据，预测结果回写 |

| sys_user_message | msg_id | user_id, msg_type, biz_id, read_flag | 站内消息与推送去重 |

| ai_chat_record | record_id | user_message, ai_response, chat_type | AI对话历史记录 |

设备主表的部分字段定义如下：

```sql

CREATE TABLE eq_device (

device_id     BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '设备ID',

device_no     VARCHAR(64)  NOT NULL COMMENT '设备编号，全局唯一',

device_name   VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '设备名称',

device_type   VARCHAR(64)  NULL COMMENT '设备类型，如变压器、断路器等',

install_loc   VARCHAR(200) NULL COMMENT '安装位置，精确到杆塔或间隔',

status        TINYINT DEFAULT 1 COMMENT '状态：1正常 0停用',

create_time   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (device_id),

UNIQUE KEY uk_device_no (device_no)

) ENGINE=InnoDB COMMENT='设备主数据表';

```

---

4 系统详细设计与实现

4.1 设备与运维数据管理模块

4.1.1 模块架构设计

设备管理模块遵循若依框架的标准分层架构，即Controller层接收HTTP请求参数，Service层封装业务逻辑与事务边界，Mapper层定义数据访问接口，XML映射文件编写具体SQL语句。设备相关接口统一置于`/equipment/*`路径下，权限前缀为`equipment:*`，通过Spring Security的注解实现接口级访问控制。

4.1.2 级联删除实现

电力设备关联数据复杂，直接删除主表将造成外键约束冲突或孤儿数据。系统在业务层实现级联删除逻辑，通过`@Transactional`注解包裹事务边界，按依赖关系逆序清理：先删除告警记录、故障记录、维护记录等业务事件数据，再删除运行状态、规则配置等配置数据，最后清理六类维度子表与设备统计表，最终删除设备主表记录。该顺序确保即使某一步骤失败，整个删除操作也能完整回滚，不留脏数据。

4.1.3 多维数据聚合

首页运维看板需要展示设备总量、状态分布、近期告警趋势、待维护设备数等关键指标。系统通过多条聚合SQL分别计算各指标，在Service层合并为统一的Map结构返回，前端基于ECharts图表库进行可视化渲染，支撑运维人员的全局态势感知。

4.2 设备规则与告警联动模块

4.2.1 轻量级规则引擎设计

为避免引入Drools等重型规则引擎带来的复杂度，系统采用自研轻量级方案。核心接口为`IEqDeviceRuleTriggerService`，支持大于、小于、等于、大于等于、小于等于、区间六种比较类型。规则配置存储于`eq_device_rule`表，其中`param_alias`字段映射运行状态记录中的具体测点字段名。

规则匹配的核心逻辑为：遍历设备的启用规则列表，提取规则指定的测点值与规则阈值进行比对，若条件满足则进一步检查该规则在该设备上是否已存在未处理的告警记录，若不存在则生成新告警，实现同规则告警的去重。

4.2.2 评估结果回写机制

规则评估编排服务`IEqDeviceRuleEvaluationService`在触发完整评估后，将所有命中规则的结果汇聚为`RuleTriggerResult`数据传输对象。该对象包含告警总数、最高命中级别、建议运行状态编码、是否需要维护标志等字段。随后一次性更新`eq_device_status`表的对应字段，避免多次局部更新带来的性能损耗与并发问题。

运行状态升级遵循以下策略：若命中告警中包含1级（紧急）或2级（严重）规则，建议状态升级为3（错误）；仅包含3级（一般）规则时升级为2（警告）；无规则命中时保持原状态不变。

4.2.3 触发时机设计

状态数据的写入路径，无论是新增还是更新，均通过`EqDeviceStatusServiceImpl.afterSave()`方法触发评估链路。该设计将规则评估逻辑解耦于状态持久化过程，两者互不干扰，便于独立演进。此外，定时任务每分钟执行一次，对最新状态记录重算规则，保证数据最终一致性。

4.3 智能问答与RAG模块

4.3.1 Spring AI集成方案

系统通过`spring-ai-alibaba-starter-dashscope`依赖集成阿里云通义大模型。在配置类中注册`ChatClient`Bean，统一封装模型调用的超时控制、重试策略与异常处理。调用示例代码如下：

```java

String reply = chatClient.prompt()

.system("你是电力运维领域专家，回答需严谨专业")

.user(userQuestion)

.call()

.content();

```

流式输出通过`chatClient.prompt()...stream().content()`获取`Flux<String>`，Controller层返回`SseEmitter`对象，前端通过`EventSource`API逐字接收并渲染，有效提升长文本回答的交互体验。

4.3.2 RAG管道构建

RAG管道分为索引与检索生成两个阶段。索引阶段：上传的文档经TextReader读取文本内容，TokenTextSplitter按800Token的块大小与100Token的重叠长度进行切分，确保语义连贯性，随后通过Embedding模型编码为向量，存入SimpleVectorStore并持久化为本地文件。检索生成阶段：用户提问同样编码为向量，与向量库进行相似度检索，取Top-K相关片段拼入系统提示词，引导大模型基于给定上下文作答，有效抑制幻觉现象。

4.3.3 知识库管理接口

系统暴露以下RESTful接口供前端调用：

- POST /springai/rag/upload-document：上传文档并触发索引流程

- POST /springai/rag/question：RAG增强问答，非流式

- GET /springai/rag/question/stream：RAG增强问答，SSE流式

- DELETE /springai/rag/clear：清空向量库，重新构建

4.3.4 数据库自然语言查询

`DatabaseQueryService`实现自然语言到SQL的转换。实现要点包括：将数据库元数据（表名、列名、列注释）拼入系统提示词，引导大模型生成符合MySQL语法的SELECT语句；通过正则表达式进行安全校验，仅允许查询语句，拒绝任何数据变更操作；执行结果通过大模型生成中文摘要，若AI服务不可用则降级为规则化摘要（如返回行数统计与列名列表）。

4.4 运维表单业务编排模块

4.4.1 待维护设备聚合逻辑

`MaintenanceFormService.buildDevicesRequiringMaintenance()`方法实现多源数据融合：查询`eq_device_status`表中`maintenance_required`标志置位或状态非正常的设备作为基础列表；关联查询未处理的故障记录与未恢复的告警记录，按设备标识合并为问题描述文本；综合规则评估结果计算维护优先级（高、中、低三档）；可选调用大模型生成一句话风险摘要，该功能可通过`aiSummary`参数开关，首屏加载时关闭以提升响应速度。

4.4.2 AI表单生成流程

单台设备的运维表单生成流程如下：从故障与告警记录中提取关键信息，形成结构化的事实摘要；调用大模型生成3至6句专业中文故障描述，禁止出现条数统计类表述；基于规则判定维护类型（预防性维护、故障修复、紧急抢修等）、优先级与预计耗时；调用大模型生成结构化的操作步骤列表与安全注意事项；最终组装为完整的运维表单对象，支持入库持久化。

批量生成接口采用串行处理策略，逐台调用单台生成逻辑并汇总结果，避免并发请求对AI服务造成压力。前端采用折叠面板组件展示批量结果，支持按设备切换查看，解决多成功条仅展示首条的界面缺陷。

4.5 风力发电功率预测模块

4.5.1 GRU模型结构

GRU作为LSTM的简化变体，通过更新门与重置门控制信息流动，在保持时序建模能力的同时减少了约25%的参数规模。本系统采用的模型结构为：输入层接收30个时间步、每步5维特征（30m、50m、70m高度风速、轮毂风速、历史功率）；首层GRU含16个单元，返回完整序列；Dropout层比率0.2；二层GRU含8个单元；全连接层输出单维预测功率。训练采用Adam优化器，学习率0.001，损失函数为均方误差，配合早停机制防止过拟合。

4.5.2 Python预测服务

预测服务基于FastAPI框架构建，暴露/status健康检查、/train异步训练、/predict同步推理三个核心端点。/predict接口接收特征Excel路径、真值Excel路径、模型文件路径与预测步数等参数，执行滚动预测并返回预测序列与可对比的真值序列。服务支持自回归续预测模式，可在历史数据末行之后延伸预测若干点，支撑超短期调度决策。

4.5.3 Java桥接与数据隔离

Java侧`WindForecastBridgeService`通过内置HttpClient以POST方式调用Python服务，默认超时300秒。预测结果按设备标识缓存在内存ConcurrentHashMap中，常规查询优先读取缓存，显式指定`live=true`参数时在当次请求内同步触发预测以保证数据新鲜度。

数据隔离是本模块的关键设计。Excel文件与模型文件的解析优先级为：首先检查设备绑定表中的专用路径；其次检查该设备目录下的上传文件；仅当设备标识与全局演示设备标识完全一致时，才允许回退至YML配置的全局默认路径。该机制杜绝了未绑定设备误用演示数据的风险。

4.6 站内消息与推送去重模块

4.6.1 消息类型设计

当前系统支持两类消息：运维表单待处理消息，消息类型为`maintenance_form`，业务主键为表单标识；设备待维护提醒消息，消息类型为`maintenance_device_pending`，业务主键为设备标识。

4.6.2 去重策略实现

运维表单消息的去重：插入前查询`sys_user_message`表，检查该用户在该消息类型下是否已存在相同业务主键的任意记录（无论已读未读），若存在则跳过插入；可选使用Redis SET NX命令按表单标识设置24小时过期时间的防刷标记。

待维护设备消息的去重：定时任务执行时，首先删除已不在当前待维护设备集合中的所有历史消息；然后对当前待维护集合中的每台设备、每个关联用户，查询是否已存在记录，仅当不存在时才插入新消息。该策略避免了早期实现中"先删未读再全量插入"导致的重复打扰问题。

4.6.3 前端消息中心

消息中心组件通过轮询`/system/user-message/unread-count`接口获取未读数，轮询间隔由`sys_config`表中的`client.poll.interval.seconds`参数统一配置，默认180秒，与发电预测自动刷新间隔保持一致以减少请求压力。消息列表支持按时间倒序展示、单条已读标记、一键全部已读等功能，点击运维表单类消息可直接跳转至表单详情页。

5 系统测试

5.1 测试环境

硬件环境：Intel Core i7-12700处理器，32GB DDR4内存，512GB NVMe固态硬盘。

软件环境：Windows 11专业版操作系统，JDK 21.0.2，Spring Boot 3.2.5，MySQL 8.0.36，Redis 7.2.4，Python 3.10.11，TensorFlow 2.12.0，Node.js 18.19.0。

网络环境：本地单机部署，Spring Boot服务监听8080端口，Python FastAPI服务监听8989端口，两者通过本地回环地址通信。

5.2 功能测试

5.2.1 设备规则告警测试

测试场景：为编号DEV-001的变压器配置"顶层油温大于105℃且负载率大于80%"的组合规则，模拟写入油温110℃、负载率85%的状态记录。

预期结果：系统自动生成alert_level=2的严重告警，设备状态更新为错误，需维护标志置位。

实际结果：与预期一致，告警记录正确生成，状态字段准确更新。重复触发相同条件时，因存在未处理告警记录，系统未重复入库，去重机制生效。

5.2.2 运维表单AI生成测试

选取5台不同优先级的待维护设备进行批量生成测试。

预期结果：5台设备均生成包含完整字段的运维表单，故障描述为3至6句中文专业表述，无条数统计类冗余信息，批量结果以折叠列表形式展示且可正常切换。

实际结果：5台设备全部成功生成，故障描述格式符合预期，折叠面板交互正常。模拟AI服务超时场景，系统降级为规则压缩文本，核心功能未中断。

5.2.3 风力功率预测测试

测试场景一：选择已绑定预测配置的设备，触发"按设备预测"。

预期结果：正常执行预测并展示趋势曲线，预测值与实测值趋势基本一致。

实际结果：与预期一致，曲线渲染正常，中文运维总结生成成功。

测试场景二：选择未绑定配置的设备，触发预测。

预期结果：返回配置缺失提示，未使用全局演示数据。

实际结果：与预期一致，数据隔离机制有效拦截了非法请求。

5.2.4 消息去重测试

模拟定时任务连续执行10次，间隔1分钟，验证同一待维护设备的消息推送情况。

预期结果：用户对每台设备仅收到1条未读消息；设备退出待维护集合后，对应消息自动清理。

实际结果：与预期一致，未出现重复推送，消息生命周期管理正确。

5.3 性能测试

通过浏览器开发者工具的Network面板采集关键接口响应时间，结果如表5-1所示。测试条件为本地单机部署，网络延迟可忽略，数据量为生产规模的10%模拟。

**表5-1　关键接口响应时间统计**

| 接口路径 | 测试场景 | 平均响应时间 | 备注 |

|:---|:---|:---:|:---|

| GET /equipment/device/list | 返回20台设备列表 | 85 ms | 无复杂关联查询 |

| GET /ai/maintenance-form/devices?aiSummary=false | 首屏加载，15台设备 | 150 ms | AI摘要关闭 |

| GET /ai/maintenance-form/devices?aiSummary=true | 首屏加载，15台设备 | 2800 ms | 逐台调用AI服务 |

| POST /ai/maintenance-form/generate | 单台设备表单生成 | 4500 ms | 含多次AI调用 |

| GET /wind/forecast/latest?live=false | 读取预测缓存 | 30 ms | 内存读取 |

| POST /wind/forecast/run/device | 触发实时预测 | 1200 ms | 含HTTP通信与模型推理 |

分析：AI相关接口耗时主要消耗在大模型API的网络往返与生成计算，符合预期；风电预测接口耗时主要消耗在Java与Python的进程间通信及TensorFlow模型加载，处于可接受范围。生产环境部署时，可通过增加AI服务并发连接池、启用Redis缓存热点数据、Python服务常驻内存等方式进一步优化。

---

6 总结和展望

本文围绕智能电网运维管理的实际需求，设计并实现了一套融合传统业务系统与前沿AI技术的综合管理平台。系统在若依框架基础上进行扩展，完成了设备与多维运维数据管理、规则驱动告警与状态联动、基于RAG的智能问答与知识库、运维表单AI辅助编排、Java与Python异构协同的GRU风力功率预测、站内消息业务级去重推送六大功能模块，构建了从数据感知、异常检测、智能辅助到预测预警的完整运维闭环。

系统测试表明，规则告警联动准确及时，AI生成的故障描述专业简洁，风电预测功能完整并具备严格的数据隔离能力，站内消息去重策略有效消除了重复推送问题。整体达到设计目标，具备工程可行性与一定的创新价值。

本文的主要创新点体现在：第一，将大语言模型RAG能力与传统电网设备运维深度融合，通过向量检索与上下文拼入实现领域知识的动态增强，有效抑制模型幻觉；第二，设计并实现基于Java与Python异构服务的风电GRU预测集成架构，以配置优先级与设备目录隔离机制解决多设备数据污染问题，支撑精准预测；第三，提出基于用户标识、消息类型、业务主键三元组的站内消息幂等去重方案，避免定时任务周期性执行对用户的重复打扰，提升用户体验。

未来工作中，可在以下方向深化拓展：引入专业的向量数据库替代SimpleVectorStore，支撑更大规模知识库的高性能检索；对GRU模型引入预测置信区间估计，提升结果的可解释性；集成WebSocket协议实现告警的实时主动推送，进一步缩短从异常发生到人员感知的时延。

参考文献

[1] 付治钧, 黄柯, 吴凤, 等. 智能电网数字化运维技术运用研究[J]. 电力设备管理, 2026, (02): 50-52.

[2] 王磊. 智能电网电力运行维护一体化建设[J]. 光源与照明, 2025, (12): 78-80.

[3] 王艳. 智能电网调度自动化运维技术分析[J]. 通讯世界, 2025, 32(12): 118-120.

[4] 王坤. 智能电网调度中的自动化运维技术应用[J]. 集成电路应用, 2025, 42(11): 692-693.

[5] 杜婷婷. 智能电网电力运行维护一体化建设研究[J]. 自动化应用, 2025, 66(S1): 157-159.

[6] 曾光. 自动化运维技术在智能电网运维管理中的应用[J]. 电力设备管理, 2025, (10): 60-62.

[7] Cho K, van Merrienboer B, Gulcehre C, et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation[C]//Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Doha: Association for Computational Linguistics, 2014: 1724-1734.

[8] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.

[9] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 1877-1901.

[10] 吴茂强, 李艳, 张文明. 基于GRU神经网络的风电功率超短期预测[J]. 电网技术, 2019, 43(06): 1952-1958.

[11] 陈胜, 詹文法, 毛安澜. 基于深度学习的风电功率预测综述[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(06): 178-192.

[12] 倪锋. 基于机器学习的电力设备故障诊断研究综述[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(14): 176-187.

[13] Zhao W, Wallace E, Feng S, et al. Calibrating factual knowledge in pretrained language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics. 2023: 1331-1346.

[14] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: a survey[EB/OL]. (2023-12-18)[2024-03-01]. https://arxiv.org/abs/2312.10997.

[15] 阿里云计算有限公司. 通义大模型DashScope API文档[EB/OL]. (2024)[2025-03-01]. https://dashscope.aliyuncs.com.

[16] Spring AI项目组. Spring AI Reference Documentation[EB/OL]. (2024)[2025-03-01]. https://docs.spring.io/spring-ai/reference/.

[17] 若依开源社区. RuoYi-Vue开源框架[EB/OL]. (2023)[2025-03-01]. https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue.

[18] Abadi M, Barham P, Chen J, et al. TensorFlow: a system for large-scale machine learning[C]//Proceedings of the 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation. 2016: 265-283.

[19] 郝一鸣, 张晓辉, 王强. 知识图谱在电力设备运维中的应用综述[J]. 电力信息与通信技术, 2023, 21(08): 1-10.

[20] 毕达宇, 李盼, 赵阳. 基于LSTM与注意力机制的风速预测模型[J]. 电网技术, 2021, 45(09): 3567-3574.

[21] 国家电网有限公司. 智能变电站技术规范: Q/GDW 11-2023[S]. 北京: 中国电力出版社, 2023.

[22] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

致 谢

本文的顺利完成得益于多方面的支持与帮助，在此谨致以诚挚的谢意。

衷心感谢指导教师在选题论证、技术路线制定与论文撰写过程中给予的悉心指导与耐心修改，其严谨的治学态度与深厚的专业积累使我获益良多。

感谢烟台大学计算机与控制工程学院的各位教师，四年来在专业知识传授与综合能力培养方面给予了系统指导，为本次毕业设计奠定了坚实基础。

感谢若依开源社区的开发者们提供了优秀的基础框架，感谢阿里云DashScope团队及Spring AI开源社区提供的完善技术文档与示例代码，极大降低了大模型集成的开发门槛。

感谢同学们在系统联调与论文写作过程中给予的技术讨论与修改建议，共同营造了积极协作的学习氛围。

最后，感谢家人在求学期间给予的理解、支持与鼓励，是你们的关爱让我能够专注于学业并顺利完成本阶段的学习任务。