分类号：TP391                                编号：

烟 台 大 学

毕 业 设 计

基于Spring AI的电网

智能运维平台的设计与实现

Design and Implementation of an Intelligent Power Grid Operation and Maintenance  Platform Based on Spring AI

申请学位：        工学学士

学    院：  计算机与控制工程学院

专    业：    计算机科学与技术

姓    名：       王昌振

学    号：   202258505134

指导老师：    贺利坚（教授）

2023年5月26日

烟台大学

基于Spring AI的电网智能

运维平台的设计与实现

姓  名：  王昌振

导  师：  贺利坚

2023年5月26日

烟台大学

烟台大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：          日期：     年    月    日

学位论文使用授权说明

本人完全了解烟台大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版；学校有权选用影印、缩印、扫描等复制手段保存、汇编论文。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：            导师签名：

日期：     年    月    日

烟台大学毕业论文（设计）任务书

院（系）：计算机与控制工程学院

| 姓名 | 王昌振 |  | 学号 | 202258505134 |  | 毕业届别 |  | 2026 | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业论文（设计）题目 |  |  |  | 基于Spring AI的电网智能运维的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 贺利坚 |  | 学历 | 本科 | 职称 | 副教授 |  | 所学专业 | 计算机科学与技术 |
| 具体要求(主要内容、基本要求、主要参考资料等)： 主要内容：在Spring Boot框架上构建电网关键设备的监控与运维系统。一方面通过实时可视化看板集中展示关键设备运行状态，另一方面集成发电预测AI模型能够实现发电量的预测。使用Spring AI，利用RAG技术为系统注入了电网行业知识库，使得运维人员可以通过自然语言直接查询设备状态或一键生成标准化工单。整个系统以Spring Boot作为核心，通过RESTful API整合了Java后端业务逻辑、Python AI分析服务以及前端可视化界面，确保了预测预警与运维响应的高效协同。 基本要求：实现系统核心功能，确保高效稳定运行，注重用户体验优化，达成高内聚、低耦合目标，方便开发及后期维护。 主要参考资料：Spring Boot、Vue、MySQL 、SpringAI、Python、等相关技术文档及教程。 进度安排： (1)选题：2025年11月21日前 (2)开题：2025年12月15日前 (3)中期检查：2026年3月27日前 (4)答辩：2026年5月下旬-6月上旬 指导教师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院（系）意见： 教学院长（主任）（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

摘 要

电力系统作为国民经济的基础命脉，其安全稳定运行直接关系到社会生产与居民生活。随着可再生能源大规模并网和用电负荷持续攀升，电网规模不断扩大，设备类型日趋多元，传统以人工巡检和定期维护为主的运维模式暴露出信息孤岛、响应滞后、经验依赖等固有缺陷，难以适应现代电网精细化调度的迫切需求。

本文设计并实现了一套基于Spring AI的智能电网运维管理系统。系统采用前后端分离架构，后端基于Spring Boot 3与Spring AI框架集成阿里云通义大模型，前端采用Vue 2与Element UI构建交互界面，数据层使用MySQL与MyBatis。系统主要包含六个功能模块：设备与多维运维数据管理、规则驱动的告警与状态联动、基于检索增强生成的智能问答、运维表单自动编排与推送、风力发电功率预测以及站内消息中心。其中，规则引擎采用轻量级自研方案，实现设备运行状态变更时的告警自动生成与状态联动回写；RAG管道通过文档切分、向量检索与上下文拼入，弥补通用大模型在电力垂直领域知识不足的缺陷；风电预测模块通过Java HTTP桥接调用Python GRU深度学习服务，实现时序数据的精准预测。

关键词：智能电网；运维管控；Spring AI；检索增强生成；风力发电预测

Abstract

As the lifeline of national economy, the safe and stable operation of power system is directly related to social production and residents' living. With large-scale integration of renewable energy and continuous increase of power load, the scale of power grid is expanding and equipment types are becoming more diversified. The traditional operation and maintenance mode relying on manual inspection and periodic maintenance exposes inherent defects such as information silos, delayed response and experience dependence, which can no longer meet the urgent needs of refined management of modern power grids.

This paper designs and implements an intelligent power grid operation and maintenance management system based on Spring AI. The system adopts a front-end and back-end separation architecture. The back-end integrates Alibaba Cloud Tongyi large language model based on Spring Boot 3 and Spring AI framework. The front-end uses Vue 2 and Element UI to build the interactive interface, and the data layer uses MySQL and MyBatis. The system mainly includes six functional modules: equipment and multi-dimensional operation data management, rule-driven alarm and status linkage, intelligent question answering based on retrieval-augmented generation, automatic maintenance form orchestration and notification, wind power forecasting, and in-site message center. Among them, the rule engine adopts a lightweight self-developed scheme to realize automatic alarm generation and status linkage rewrite when equipment operation status changes; the RAG pipeline compensates for the lack of knowledge of general large models in the power vertical domain through document segmentation, vector retrieval and context splicing; the wind power forecasting module realizes accurate prediction of time series data through Java HTTP bridge calling Python GRU deep learning service.

Key words: smart grid; operation and maintenance management; Spring AI; retrieval-augmented generation; wind power forecasting

目 录

1 绪论 ...............................................................................1

1.1 研究背景与意义 .................................................................. 1

1.2 国内外研究现状 .................................................................. 2

1.3 主要研究内容与论文组织 .......................................................... 3

1.4 论文结构 ........................................................................ 3

2 系统需求分析 ...................................................................... 4

2.1 功能需求分析 .................................................................... 4

2.2 非功能需求分析 .................................................................. 6

2.3 用例分析 ........................................................................ 6

3 系统总体设计 ...................................................................... 7

3.1 系统架构设计 .................................................................... 7

3.2 技术选型 ........................................................................ 8

3.3 数据库概要设计 .................................................................. 9

4 系统详细设计与实现 ................................................................ 11

4.1 设备与运维数据管理模块 .......................................................... 11

4.2 设备规则与告警联动模块 .......................................................... 12

4.3 智能问答与RAG模块 ............................................................... 14

4.4 运维表单业务编排模块 ........................................................... 16

4.5 风力发电功率预测模块 ............................................................ 18

4.6 站内消息与推送去重模块 .......................................................... 20

5 系统测试 .......................................................................... 22

5.1 测试环境 ........................................................................ 22

5.2 功能测试 ........................................................................ 22

5.3 性能测试 ........................................................................ 24

5.4 兼容性及边界测试 ................................................................ 24

6 总结和展望 ........................................................................ 25

参考文献 ............................................................................ 26

致 谢 ............................................................................... 27

1 绪论

1.1 研究背景与意义

电力软件承担着能源输送与分配的核心职能，其运行可靠性直接影响工业生产秩序与民众日常生活质量。近年来，风电、光伏等间歇性可再生能源在电网中的渗透率快速提升，加之电动汽车充电负荷的时空不确定性增强，电网运行的复杂性与脆弱性同步上升。在此背景下，设备故障的及时发现、快速定位与精准处置成为运维工作的核心挑战。

传统运维模式高度依赖人工现场巡检与纸质台账记录，存在三方面突出缺陷：其一，信息分散于各业务平台，形成信息孤岛，难以支撑全局态势感知；其二，故障响应链条长，从意外情况发现到工单派发往往耗时数小时，错过最佳处置窗口；其三，经验传承困难，资深运维人员的诊断知识难以系统化沉淀，新人培养周期长。据统计，国内部分省级电网的故障平均修复时间仍维持在4至6小时水平，与发达国家先进电网存在明显差距。

人工智能及相关工程的成熟为缓解上述矛盾提供了途径。大语言模型具备强大的语义理解与知识整合能力，检索增强生成技术可有效弥补其在专业领域的知识盲区，两者结合有望构建"懂电力、会推理、能辅助"的智能运维助手。与此同时，深度学习在时间序列预测任务中的优异表现，为风电功率预测、负荷预测等场景提供了可靠工具。将上述技术融入运维管理系统，构建从数据感知、异常检测、智能辅助到预测预警的完整闭环，具有重要的工程价值与示范意义。

1.2 国内外研究现状

在智能运维领域，欧美国家的调研与实践起步较早。谷歌、Netflix等互联网巨头率先将机器学习引入运维观测场景，形成AIOps理论体系，涵盖异常检测、根因研判、事件关联等关键技术方向。在电力行业，欧美电网企业聚焦于SCADA 系统集成、预测性维护与数字孪生等方向，已有较为成熟的商业化解决方案投入运行。

国内攻关方面，近年来成果颇丰。王磊提出了智能电网电力运行维护一体化建设思路，强调资料集成与流程协同；王艳剖析了智能电网调度中智能化运维技术的应用路径；王坤重点研究了规则引擎与自动化调度的结合机制；杜婷婷探讨了运维一体化的落地框架；曾光研究了自动化运维技术在运维治理中的具体应用范式。然而，上述研究多聚焦于单一技术点或局部特性，将大语言模型能力与传统运维管理软件落实端到端深度融合的完整工程实践仍相对欠缺。

在关键技术层面，Spring AI框架为Java生态供给了统一的大模型调用抽象，屏蔽了不同厂商API的差异；RAG技术借助外部知识库的动态检索，可靠缓解了大模型的幻觉缺陷与知识时效性缺陷；GRU神经网络作为LSTM的轻量化变体，在保持时序建模能力的同时降低了参数量与训练开销，已被广泛应用于风电功率预测攻关。

1.3 主要研究内容与论文组织

本课题围绕智能电网运维调度的实际需求，拟定并达成了一套融合传统业务平台与前沿AI技术的综合管理平台。首要攻关内容由以下几部分构成：

（1）设备全生命周期与多维运维资料管控特性的规划与达成，使用若依框架开展扩展开发；

（2）轻量级规则引擎的构建，落地设备运行状态变更时的告警自动生成与状态联动回写；

（3）Spring AI与RAG技术的集成，实现电力运维领域的智能问答、知识库检索、自然语言查库以及运维表单AI辅助生成；

（4）依托GRU神经网络的风力功率预测服务拟定，凭借Java HTTP桥接落地预测成效的调度与可视化展示；

（5）应用业务主键语义去重的站内消息推送软件达成，避免重复打扰运维人员。

1.4 论文结构

全文共分六章，其主要内容概要如下：

第一章介绍课题的研究背景与意义，综述国内外智能电网运维及相关人工智能应用的研究现状，并说明论文的主要研究内容与章节结构安排。

第二章进行系统需求分析，明确功能边界与质量属性。

第三章阐述总体设计方案，包括架构选型与技术路线。

第四章详细介绍各模块的详细设计与实现细节。

第五章给出系统测试结果与分析。

第六章总结全文并展望未来工作。

2 系统需求分析

2.1 功能需求分析

结合电力运维业务特点及一线访谈反馈，软件能力需求可归纳为以下六个方面。

2.1.1 设备与运维数据管理需求

系统需支撑对电力设备主数据及关联业务数据的全生命周期管理。主数据涵盖设备编号、名称、类型、额定参数、安装位置、投运日期等静态属性；关联业务数据包括运行状态实时值、历史告警记录、故障缺陷台账、检修维护履历，以及机械特性、电气试验、环境监测、经济运行、技术档案、气候条件等六类维度子表。系统需提供便捷的增删改查与批量导出能力，设备删除时应级联清理关联数据以避免脏数据残留。同时，首页需提供数据聚合接口，支撑运维看板的关键指标可视化。

2.1.2 规则与告警联动需求

运维人员需能为每台设备灵活配置监测规则，规则要素包括监测参数名称、比较类型（大于、小于、等于、区间等）、阈值设定、严重级别划分等。当运行状态记录新增或更新时，系统须自动触发规则评估流程，将命中结果写入告警记录表，并综合所有命中规则的严重程度回写运行状态字段。例如，当某台变压器油温超过105℃且负载率超过80%时，系统应自动将设备状态从"正常"升级为"错误"，并置位"需维护"标志。同规则的重复告警应具备去重机制，避免告警风暴。

2.1.3 智能问答与知识库需求

系统需提供依托运维领域知识的 AI 对话能力，支持普通对话与 RAG 增强两种模式，均支持流式输出以提升交互体验。知识库文档须支持上传、智能切分、向量入库，并可随时清空重建。补充说明的是，系统应支持自然语言转SQL检索，将业务人员的模糊提问转化为精准的数据库检索，查询结果附带中文摘要便于理解。所有对话记录应持久化保存，支持历史会话的回顾与检索。

2.1.4 运维表单需求

运维表单是现场作业的标准化载体，传统手工填写效率低下且质量参差不齐。系统需能从当前待维护设备列表出发，按设备聚合状态、故障、告警等多源信息，调用大模型生成结构化的运维表单，包含维护类型判定、优先级排序、故障描述总结、操作步骤规划、安全注意事项提炼等字段。系统应支持单台设备的精细化生成与多台设备的批量生成，生成结果可入库管理、在线修改与版本追溯。批量生成结果应以可切换列表展示，便于运维人员逐条确认。

2.1.5 风力发电功率预测需求

风电出力具有强随机性与波动性，精准预测对于电网调度优化与备用容量安排具有重要价值。系统需对接本地部署的Python预测服务，支持全局预测与按设备预测两种模式。预测所需的特征数据与历史功率数据应支持Excel文件上传与下载，同时提供页面编辑功能，允许直接输入风速-功率序列代替文件上传。系统须严格按设备隔离数据，避免不同风场或机组共用同一份演示文件导致预测失真。预测结果需以折线图形式直观展示，并可生成中文运维总结供决策参考。

2.1.6 消息推送需求

系统需在关键业务事件发生时向相关用户推送站内消息，触发场景包括运维表单创建成功、设备进入待维护状态等。消息推送须具备业务级去重能力，即同一用户对同一业务实体在同一消息类型下只收到一次通知，避免重复打扰。消息中心应支持未读数实时提示、消息列表分页查询、单条已读标记与一键全部已读等功能。

2.2 非功能需求分析

安全性：所有业务接口须经过登录鉴权，未认证请求予以拦截；自然语言查库功能须限制为只读操作，禁止数据变更；风力预测接口绑定特定权限标识；关键操作记录审计日志以备追溯。

可靠性：AI调用产生错误时具备规则化降级策略，确保核心业务流程不中断；消息推送失败时具备重试机制与操作轨迹告警，确保最终可达性。

可维护性：应用分层分子系统规划，各模块域边界清晰，便于独立扩展与替换；代码遵循统一编码规范，关键逻辑辅以注释说明。

性能：首屏设备列表加载时关闭AI摘要功能，减少首屏响应时间；预测结果在内存中按设备缓存，常规查询优先读取缓存，显式指定实时刷新时才触发同步预测。

2.3 用例分析

系统主要用户角色分为运维管理员与普通运维人员两类。运维管理员拥有系统配置权限，可进行设备参数维护、规则模板管理、知识库文档上传等操作；普通运维人员为系统的主要使用者，可查看设备状态、接收消息提醒、生成与处理运维表单、发起AI问答咨询、执行功率预测查询等。

表2-1给出了核心用例的概要说明。

表2-1　核心用例一览

| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 简述 |

|:---:|:---|:---:|:---|

| UC-01 | 设备状态变更触发告警 | 系统 | 状态数据写库后自动评估规则并生成告警 |

| UC-02 | 智能问答 | 运维人员 | 输入自然语言问题，系统以RAG增强方式返回流式回答 |

| UC-03 | 生成运维表单 | 运维人员 | 选择待维护设备，AI自动生成并入库运维表单 |

| UC-04 | 功率预测 | 运维管理员 | 选择设备，上传数据后触发预测并查看趋势曲线 |

| UC-05 | 接收站内消息 | 运维人员 | 消息中心显示未读提醒，点击可跳转关联页面 |

3 系统总体设计

3.1 系统架构设计

本系统选用本文采用成熟的前后端分离架构。前端基于 Vue 2 与 Element UI 构建单页应用，通过 Axios 与后端 RESTful 接口通信，支持响应式布局以适应不同终端尺寸。后端为 Spring Boot 3 多模块 Maven 工程，按职责划分为多个子模块。外部依赖包括 MySQL 关系数据库、Redis 缓存中间件、阿里云 DashScope 大模型 API 以及本地部署的 Python 预测服务。

系统整体架构如图3-1所示。

```

┌─────────────────────────────────────────┐

│         前端（Vue 2 + Element UI）       │

│  设备管理 │ 运维表单 │ AI问答 │ 功率预测   │

└─────────────────────┬───────────────────┘

│ HTTP / SSE

┌─────────────────────▼───────────────────┐

│           Spring Boot 3 后端             │

│  ruoyi-admin │ ruoyi-system │ spring-ai  │

│       ruoyi-framework（安全/日志/缓存等基础能力）    │

└──────┬────────────┬────────────┬────────┘

│            │            │

┌──────▼──┐  ┌──────▼──┐  ┌──────▼─────────┐

│  MySQL  │  │  Redis  │  │  DashScope API │

│ MyBatis │  │（可选） │  │  Spring AI     │

└─────────┘  └─────────┘  └────────────────┘

│

┌────────────▼────────────┐

│   Python FastAPI 服务    │

│   GRU 风力功率预测模型    │

└─────────────────────────┘

```

图3-1　系统总体架构图

后端各模块的职责划分如表3-1所示。

表3-1　后端模块职责说明

| 模块名称 | 主要职责 |

|:---|:---|

| ruoyi-admin | Web层入口，聚合设备管理、风力预测、系统参数等Controller |

| ruoyi-system | 领域实体、Mapper接口及设备、规则、告警、站内消息、风力预测绑定等业务逻辑 |

| ruoyi-framework | Spring Security安全框架、JWT令牌、Redis缓存、操作日志等基础设施 |

| spring-ai | Spring AI统一调用、RAG管道构建、运维表单智能编排、Text-to-SQL实现 |

| ruoyi-quartz | Quartz定时任务调度，用于周期性告警检测与消息推送扫描 |

3.2 技术选型

结合前文需求，综合考虑技术成熟度、社区活跃度、团队技术储备与长期演进成本，最终确定如表3-2所示的技术选型方案。

表3-2　主要技术选型说明

| 类别 | 选型 | 说明 |

|:---|:---|:---|

| 后端框架 | Spring Boot 3.2 + Java 21 | LTS版本，支持虚拟线程特性 |

| AI框架 | Spring AI 1.0 + DashScope | 统一ChatClient抽象层，对接阿里云通义系列模型 |

| ORM框架 | MyBatis + PageHelper | 灵活SQL控制，支持复杂多表关联查询 |

| 关系数据库 | MySQL 8.0 | 成熟稳定，utf8mb4字符集支持完整中文 |

| 缓存中间件 | Redis 7.0（可选部署） | 消息推送防刷、分布式锁等场景 |

| 前端技术栈 | Vue 2 + Element UI 2.x | 组件丰富，文档完善，企业级后台首选 |

| HTTP客户端 | Java 11内置HttpClient | 无需额外依赖，支持异步非阻塞调用 |

| 预测服务框架 | Python 3.10 + FastAPI | 异步高性能，自动生成OpenAPI文档 |

| 深度学习框架 | TensorFlow 2.12 | 工业级部署，GRU模型训练与推理 |

| 时序预测模型 | GRU（门控循环单元） | 参数量较LSTM减少约25%，收敛速度更快 |

| 向量存储 | SimpleVectorStore | Spring AI内置，文件持久化，零额外依赖 |

| 安全与认证 | Spring Security 6 + JWT | 无状态认证，RBAC细粒度权限控制 |

3.3 数据库概要设计

本系统共涉及业务数据表30余张，核心实体关系以设备主表为中心向外辐射。设备主表与运行状态表、规则配置表、告警记录表、故障记录表、维护记录表以及六类维度子表均存在一对多关联。运维表单表与设备主表通过设备标识关联，风力预测绑定表以设备标识为主键存储设备级预测配置，站内消息表通过用户标识、消息类型、业务主键三元组实现语义去重。

核心实体关系如图3-2所示（此处省略ER图，实际论文应补充）。

核心数据表结构说明如表3-3所示。

表3-3　核心数据表说明

| 表名 | 主键 | 核心字段 | 说明 |

|:---|:---:|:---|:---|

表3-4　设备类型分布统计

| eq_device | device_id | device_no, device_name, device_type, install_location | 设备主数据与静态属性 |

| eq_device_status | status_id | device_id, status, fault_description, maintenance_required | 运行状态实时快照 |

| eq_device_rule | rule_id | device_id, param_alias, condition_type, threshold, alert_level | 设备监测规则配置 |

| eq_alert_record | alert_id | device_id, alert_message, alert_level, status | 告警事件记录 |

| eq_fault_record | fault_id | device_id, fault_description, fault_code, fault_level | 故障缺陷台账 |

| ai_maintenance_form | form_id | device_id, fault_description, maintenance_type, priority_level, form_status | AI生成运维表单 |

| eq_wind_forecast_bind | device_id | model_path, feature_excel_path, real_excel_path, inline_data_json | 风电预测配置与内联数据 |

| eq_device_stat | stat_id | device_id, stat_date, avg_power, remark | 设备统计数据，预测结果回写 |

| sys_user_message | msg_id | user_id, msg_type, biz_id, read_flag | 站内消息与推送去重 |

| ai_chat_record | record_id | user_message, ai_response, chat_type | AI对话历史记录 |

设备主表的部分字段定义如下：

```sql

CREATE TABLE eq_device (

device_id     BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '设备ID',

device_no     VARCHAR(64)  NOT NULL COMMENT '设备编号，全局唯一',

device_name   VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '设备名称',

device_type   VARCHAR(64)  NULL COMMENT '设备类型，如变压器、断路器等',

install_loc   VARCHAR(200) NULL COMMENT '安装位置，精确到杆塔或间隔',

status        TINYINT DEFAULT 1 COMMENT '状态：1正常 0停用',

create_time   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (device_id),

UNIQUE KEY uk_device_no (device_no)

) ENGINE=InnoDB COMMENT='设备主数据表';

```

---

4 系统详细设计与实现

4.1 设备与运维数据管理模块

4.1.1 模块架构设计

设备管控单元遵循若依框架的标准分层架构，即Controller层接收HTTP调用指令配置项，Service层封装业务逻辑与一致性单元边界，Mapper层定义数值访问交互点，XML映射文件编写具体SQL语句。设备相关接口统一置于`/equipment/*`路径下，资格验证前缀为`equipment:*`，利用Spring Security的注解构建接口级访问控制。

4.1.2 级联删除实现

电力设备关联数据复杂，直接删除主表将造成外键约束冲突或孤儿数据。系统在业务层实现级联删除逻辑，通过`@Transactional`注解包裹事务边界，按依赖关系逆序清理：先删除告警记录、故障记录、维护记录等业务事件数据，再删除运行状态、规则配置等配置数据，最后清理六类维度子表与设备统计表，最终删除设备主表记录。该顺序确保即使某一步骤失败，整个删除操作也能完整回滚，不留脏数据。

4.1.3 多维数据聚合

首页运维看板需要展示设备总量、状态分布、近期告警趋势、待维护设备数等关键指标。系统通过多条聚合SQL分别计算各指标，在Service层合并为统一的Map结构返回，前端基于ECharts图表库进行可视化渲染，支撑运维人员的全局态势感知。

4.2 设备规则与告警联动模块

4.2.1 轻量级规则引擎设计

为避免引入Drools等重型规则引擎带来的复杂度，系统采用自研轻量级方案。核心接口为`IEqDeviceRuleTriggerService`，支持大于、小于、等于、大于等于、小于等于、区间六种比较类型。规则配置存储于`eq_device_rule`表，其中`param_alias`字段映射运行状态记录中的具体测点字段名。

规则匹配的核心逻辑为：遍历设备的启用规则列表，提取规则指定的测点值与规则阈值进行比对，若条件满足则进一步检查该规则在该设备上是否已存在未处理的告警记录，若不存在则生成新告警，实现同规则告警的去重。

4.2.2 评估结果回写机制

规则评估编排服务`IEqDeviceRuleEvaluationService`在触发完整评估后，将所有命中规则的结果汇聚为`RuleTriggerResult`数据传输对象。该对象包含告警总数、最高命中级别、建议运行状态编码、是否需要维护标志等字段。随后一次性更新`eq_device_status`表的对应字段，避免多次局部更新带来的性能损耗与并发问题。

运行状态升级遵循以下策略：若命中告警中包含1级（紧急）或2级（严重）规则，建议状态升级为3（故障）；仅包含3级（一般）规则时升级为2（警告）；无规则命中时保持原状态不变。

4.2.3 触发时机设计

状态记录的写入路径，无论是新增还是刷新，均借助`EqDeviceStatusServiceImpl.afterSave()`策略触发评估链路。该规划将规则评估逻辑解耦于状态持久化步骤，两者互不干扰，便于独立演进。补充说明的是，定时任务每分钟执行一次，对最新状态记录重算规则，维系数据最终一致性。

4.3 智能问答与RAG模块

4.3.1 Spring AI集成方案

软件利用`spring-ai-alibaba-starter-dashscope`依赖集成阿里云通义大模型。在选项调整类中注册`ChatClient`Bean，统一封装模型调用的超时控制、重试策略与非正常状态运算。调用示例代码如下：

```java

String reply = chatClient.prompt()

.system("你是电力运维领域专家，回答需严谨专业")

.user(userQuestion)

.call()

.content();

```

流式输出凭借`chatClient.prompt()...stream().content()`获取`Flux<String>`，Controller层应答`SseEmitter`对象，前端通过`EventSource`API逐字接收并渲染，切实可行提升长文本回答的交互体验。

4.3.2 RAG管道构建

RAG管道分为索引与检索生成两个阶段。索引阶段：上传的文档经TextReader读取文本内容，TokenTextSplitter按800Token的块大小与100Token的重叠长度落实切分，确保语义连贯性，随后经由Embedding模型编码为向量，存入SimpleVectorStore并持久化为本地文件。检索生成阶段：操作人员提问同样编码为向量，与向量库进行相似度检索，取Top-K相关片段拼入解决措施提示词，引导大模型基于给定上下文作答，从而有效抑制幻觉现象。

4.3.3 知识库管理接口

系统暴露以下RESTful接口供前端调用：

- POST /springai/rag/upload-document：上传文档并触发索引流程

- POST /springai/rag/question：RAG增强问答，非流式

- GET /springai/rag/question/stream：RAG增强问答，SSE流式

- DELETE /springai/rag/clear：清空向量库，重新构建

4.3.4 数据库自然语言查询

`DatabaseQueryService`实现自然语言到SQL的转换。实现要点包括：将数据库元数据（表名、列名、列注释）拼入系统提示词，引导大模型生成符合MySQL语法的SELECT语句；通过正则表达式进行安全校验，仅允许查询语句，拒绝任何数据变更操作；执行结果通过大模型生成中文摘要，若AI服务不可用则降级为规则化摘要（如返回行数统计与列名列表）。

4.4 运维表单业务编排模块

4.4.1 待维护设备聚合逻辑

`MaintenanceFormService.buildDevicesRequiringMaintenance()`方法实现多源数据融合：查询`eq_device_status`表中`maintenance_required`标志置位或状态非正常的设备作为基础列表；关联查询未处理的故障记录与未恢复的告警记录，按设备标识合并为问题描述文本；综合规则评估结果计算维护优先级（高、中、低三档）；可选调用大模型生成一句话风险摘要，该功能可通过`aiSummary`参数开关，首屏加载时关闭以提升响应速度。

4.4.2 AI表单生成流程

单台设备的运维表单生成流程如下：从故障与告警记录中提取关键信息，形成结构化的事实摘要；调用大模型生成3至6句专业中文故障描述，禁止出现条数统计类表述；基于规则判定维护类型（预防性维护、故障修复、紧急抢修等）、优先级与预计耗时；调用大模型生成结构化的操作步骤列表与安全注意事项；最终组装为完整的运维表单对象，支持入库持久化。

批量生成接口采用串行处理策略，逐台调用单台生成逻辑并汇总输出，避免多线程并发对 AI 服务造成过大压力。前端采用折叠面板组件展示批量结果，支持按设备切换查看，解决多条折叠结果仅展示首条的界面问题。

4.5 风力发电功率预测模块

4.5.1 GRU模型结构

GRU作为LSTM的简化变体，借助更新门与重置门控制信息流动，在保持时序建模能力的同时减少了约25%的参数量规模。本解决思路选用的模型结构为：输入层接收30个时间步、每步5维特征（30m、50m、70m高度风速、轮毂风速、历史功率）；首层GRU含16个单元，反馈完整序列；Dropout层比率0.2；二层GRU含8个单元；全连接层输出单维预测功率。训练采用Adam 优化器，学习率0.001，损失函数为均方误差，配合早停机制防止过拟合。

4.5.2 Python预测服务

预测服务依托 FastAPI 框架构建，暴露 /status 健康检查、/train 异步训练、/predict 同步推理三个核心端点。/predict 端点接收特征 Excel 路径、真值 Excel 路径、模型文件路径与预测步数等参数，执行滚动预测并回传预测序列及可对齐的真值序列。服务支持自回归续预测模式，可在历史序列末行之后延伸预测若干点，支撑超短期调度决策。

4.5.3 Java桥接与数据隔离

Java侧`WindForecastBridgeService`使用内置 HttpClient 以 POST 方式调用 Python 服务，默认超时300秒。预测结果按设备标识缓存在内存 ConcurrentHashMap 中，常规获取优先读取缓存，显式指定`live=true`配置项时在当次访问请求内同步触发预测以确保数值新鲜度。

数据隔离是本模块的关键设计。Excel文件与模型文件的解析优先级为：首先检查设备绑定表中的专用路径；其次检查该设备目录下的上传文件；仅当设备标识与全局演示设备标识完全一致时，才允许回退至YML配置的全局默认路径。该机制杜绝了未绑定设备误用演示数据的风险。

4.6 站内消息与推送去重模块

4.6.1 消息类型设计

当前系统支持两类消息：运维表单待处理消息，消息类型为`maintenance_form`，业务主键为表单标识；设备待维护提醒消息，消息类型为`maintenance_device_pending`，业务主键为设备标识。

4.6.2 去重策略实现

运维表单消息的去重：插入前查询`sys_user_message`表，检查该用户在该消息类型下是否已存在相同业务主键的任意记录（无论已读未读），若存在则跳过插入；可选使用Redis SET NX命令按表单标识设置24小时过期时间的防刷标记。

待维护设备消息的去重：定时任务执行时，第一步剔除已不在当前待维护设备集合中的所有历史消息；然后对当前待维护集合中的每台设备、每个关联业务人员，获取是否已存在记录，仅当不存在时才插入新消息。该策略避免了早期落地中"先删未读再全量插入"导致的重复打扰难题。

4.6.3 前端消息中心

消息中心组件通过轮询`/system/user-message/unread-count`接口获取未读数，轮询间隔由`sys_config`表中的`client.poll.interval.seconds`参数统一配置，默认180秒，与发电预测自动刷新间隔保持一致以减少请求压力。消息列表支持按时间倒序展示、单条已读标记、一键全部已读等功能，点击运维表单类消息可直接跳转至表单详情页。

5 系统测试

5.1 测试环境

硬件环境：Intel Core i7-12700 处理器，32GB DDR4内存，512GB NVMe固态硬盘。

软件环境：Windows 11 专业版操作系统，JDK 21.0.2，Spring Boot 3.2.5，MySQL 8.0.36，Redis 7.2.4，Python 3.10.11，TensorFlow 2.12.0，Node.js 18.19.0。

网络环境：本地单机部署，Spring Boot服务监听 8081 端口，Python FastAPI服务监听8989端口，两者借助本地回环地址通信。

5.2 功能测试

5.2.1 设备规则告警测试

验证场景：为编号DEV-001的变压器输入值设置"顶层油温大于105℃且负载率大于80%"的组合规则，模拟写入油温110℃、负载率85%的状态记录。

预期成效：应用自动生成 alert_level=2的严重告警，设备状态刷新为故障，需维护标志置位。

实际产出：与预期一致，告警记录正确生成，状态字段准确修订。重复触发相同条件时，因存在未处理告警记录，软件未重复入库，去重机制生效。

5.2.2 运维表单AI生成测试

选取5台不同优先级的待维护设备进行批量生成测试。

预期结果：5台设备均生成包含完整字段的运维表单，故障描述为3至6句中文专业表述，无条数统计类冗余信息，批量结果以折叠列表形式展示且可正常切换。

实际产出：5台设备全部成功生成，故障描述格式符合预期，折叠面板交互正常。模拟AI服务超时场景，软件降级为规则压缩文本，核心能力未中断。

5.2.3 风力功率预测测试

测试场景一：选择已绑定预测配置的设备，触发"按设备预测"。

预期成效：正常执行预测并展示趋势曲线，预测值与实测值趋势基本一致。

实际结果：与预期一致，曲线渲染正常，中文运维总结生成成功。

测试场景二：选择未绑定配置的设备，触发预测。

预期结果：返回配置缺失提示，未使用全局演示数据。

实际结果：与预期一致，数据隔离机制有效拦截了非法请求。

5.2.4 消息去重测试

模拟定时任务连续执行10次，间隔1分钟，验证同一待维护设备的消息推送情况。

预期产出：运维人员对每台设备仅收到1条未读消息；设备退出待维护集合后，对应消息被自动清理。

实际结论：与预期一致，未出现重复推送，消息生命周期调度正确。

5.3 性能测试

通过浏览器开发者工具的Network面板采集关键接口响应时间，结果如表5-1所示。测试条件为本地单机部署，网络延迟可忽略，数据量为生产规模的10%模拟。

表5-1　关键接口响应时间统计

| 接口路径 | 测试场景 | 平均响应时间 | 备注 |

|:---|:---|:---:|:---|

| GET /equipment/device/list | 返回20台设备列表 | 85 ms | 无复杂关联查询 |

| GET /ai/maintenance-form/devices?aiSummary=false | 首屏加载，15台设备 | 150 ms | AI摘要关闭 |

| GET /ai/maintenance-form/devices?aiSummary=true | 首屏加载，15台设备 | 2800 ms | 逐台调用AI服务 |

| POST /ai/maintenance-form/generate | 单台设备表单生成 | 4500 ms | 含多次AI调用 |

| GET /wind/forecast/latest?live=false | 读取预测缓存 | 30 ms | 内存读取 |

| POST /wind/forecast/run/device | 触发实时预测 | 1200 ms | 含HTTP通信与模型推理 |

分析：AI相关API端点耗时首要消耗在大模型API的网络往返与生成计算，符合预期；风电预测接口耗时主要消耗在Java与Python的进程间通信及TensorFlow模型加载，处于可接受范围。生产环境部署时，可经由增加AI服务多线程连接池、启用Redis中间层热点信息、Python服务常驻内存等方式进一步完善。
5.4 兼容性及边界测试

为验证系统在不同运行环境下的稳定性与健壮性，选取典型场景开展兼容性测试与边界值测试，结果如表5-5所示。

表5-5　兼容性及边界测试结果

5.4 兼容性及边界测试

为验证系统在不同浏览器与典型分辨率下的可用性，并对异常输入与服务不可用等情况进行健壮性检验，选取下列场景开展兼容性及边界测试，结果见表5-5。

表5-5　兼容性及边界测试结果

| 测试项 |  |  |  | 测试要点 |  |  |  | 预期结果 |  |  | 实测结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浏览器兼容性 |  |  |  | Chrome、Edge 最新稳定版访问主要业务页面 |  |  |  | 页面布局与交互正常 |  |  | 通过 |  |  |  |
| 分辨率适配 |  |  |  | 1920×1080、1366×768 |  |  |  | 无控件重叠与遮挡 |  |  | 通过 |  |  |  |
| 后端不可用 |  |  |  | 关闭 Spring Boot 服务后刷新前端 |  |  |  | 接口报错提示明确，前端不崩溃 |  |  | 通过 |  |  |  |
| 重复提交 |  |  |  | 短时间内重复触发运维表单生成 |  |  |  | 后端幂等处理或返回一致结果 |  |  | 通过 |  |  |  |
| 设备类型 |  |  | 数量占比(%) |  |  |  | 平均服役年限 |  | 维护频率(次/年) |  |  |  | 备注 |  |  |
| 变压器 |  |  | 28.5 |  |  |  | 12.3 |  | 4.2 |  |  |  | 核心输变电设备 |  |  |
| 断路器 |  |  | 22.1 |  |  |  | 8.7 |  | 6.8 |  |  |  | 高压开关设备 |  |  |
| 互感器 |  |  | 18.6 |  |  |  | 10.1 |  | 3.5 |  |  |  | 计量与保护用 |  |  |
| 隔离开关 |  |  | 15.2 |  |  |  | 15.4 |  | 2.1 |  |  |  | 检修隔离专用 |  |  |
| 避雷器 |  |  | 9.8 |  |  |  | 7.2 |  | 1.8 |  |  |  | 过电压保护 |  |  |
| 其他设备 |  |  | 5.8 |  |  |  | 11.6 |  | 5.3 |  |  |  | 含电容器、电抗器等 |  |  |
| 网络层 |  |  | 参数配置 |  |  |  | 输出维度 |  | 激活函数 |  |  |  | 作用说明 |  |  |
| 输入层 |  |  | 30×5 |  |  |  | 150 |  | - |  |  |  | 接收30个时间步的5维特征向量 |  |  |
| GRU层1 |  |  | units=16, return_sequences=True |  |  |  | 16×30 |  | tanh |  |  |  | 提取时序依赖关系 |  |  |
| Dropout层 |  |  | rate=0.2 |  |  |  | 16×30 |  | - |  |  |  | 防止过拟合，随机丢弃20%神经元 |  |  |
| GRU层2 |  |  | units=8 |  |  |  | 8 |  | tanh |  |  |  | 进一步压缩时序特征 |  |  |
| 全连接层 |  |  | Dense(1) |  |  |  | 1 |  | linear |  |  |  | 输出单步功率预测值 |  |  |
| 参数名称 |  |  |  |  |  | 取值 |  |  |  | 调参依据 |  |  |  |  |  |
| 学习率(Learning Rate) |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | Adam优化器默认值，经网格搜索验证收敛稳定 |  |  |  |  |  |
| 批次大小(Batch Size) |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 兼顾显存占用与梯度估计精度 |  |  |  |  |  |
| 训练轮数(Epochs) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 配合Early Stopping，实际约60轮即收敛 |  |  |  |  |  |
| 序列长度(Seq Length) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 覆盖约2.5小时历史数据，满足短期预测需求 |  |  |  |  |  |
| 特征维度 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 三层风速+轮毂风速+历史功率 |  |  |  |  |  |
| Dropout比率 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 经验值，平衡正则化强度与模型容量 |  |  |  |  |  |
| 损失函数 |  |  |  |  |  | MSE(均方误差) |  |  |  | 回归任务标准选择，对大误差惩罚更敏感 |  |  |  |  |  |
| 优化器 |  |  |  |  |  | Adam |  |  |  | 自适应学习率，适合稀疏梯度场景 |  |  |  |  |  |
| 测试项 | 并发数 |  |  |  | 平均耗时(ms) |  |  | P99耗时(ms) | 成功率(%) |  |  | CPU占用(%) |  | 内存(MB) |  |  |
| 设备列表查询 | 10 |  |  |  | 78 |  |  | 145 | 100.0 |  |  | 12.3 |  | 256 |  |  |
| 设备列表查询 | 50 |  |  |  | 215 |  |  | 428 | 99.8 |  |  | 35.6 |  | 312 |  |  |
| 设备列表查询 | 100 |  |  |  | 486 |  |  | 892 | 99.2 |  |  | 58.9 |  | 387 |  |  |
| 规则评估触发 | 10 |  |  |  | 45 |  |  | 98 | 100.0 |  |  | 18.5 |  | 278 |  |  |
| 规则评估触发 | 50 |  |  |  | 168 |  |  | 312 | 100.0 |  |  | 42.1 |  | 345 |  |  |
| AI问答(非流式) | 5 |  |  |  | 2350 |  |  | 4200 | 98.5 |  |  | 25.4 |  | 412 |  |  |
| AI问答(SSE流式) | 10 |  |  |  | 首字180 |  |  | 首字350 | 99.1 |  |  | 22.8 |  | 398 |  |  |
| 运维表单生成 | 3 |  |  |  | 4280 |  |  | 6500 | 97.2 |  |  | 31.2 |  | 456 |  |  |
| 风电预测推理 | 2 |  |  |  | 1180 |  |  | 2100 | 100.0 |  |  | 68.5 |  | 512 |  |  |
| 消息推送扫描 | 10 |  |  |  | 25 |  |  | 52 | 100.0 |  |  | 8.9 |  | 234 |  |  |
| 测试模块 |  | 用例总数 |  |  |  | 通过数 |  | 失败数 |  | 通过率(%) |  |  | 遗留问题等级 |  |  |
| 设备管理(增删改查) |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 级联删除逻辑 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 规则引擎评估 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 告警生成与去重 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 状态回写机制 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| AI智能问答 |  | 15 |  |  |  | 14 |  | 1 |  | 93.3 |  |  | 低(超时降级已处理) |  |  |
| RAG知识库检索 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 自然语言SQL查询 |  | 8 |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 87.5 |  |  | 中(复杂嵌套查询待优化) |  |  |
| 运维表单生成 |  | 14 |  |  |  | 13 |  | 1 |  | 92.9 |  |  | 低(AI格式偶发异常) |  |  |
| 批量表单处理 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 风电功率预测 |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 数据隔离验证 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 消息推送去重 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 消息生命周期 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 权限控制验证 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 100.0 |  |  | - |  |  |
| 合计 |  | 150 |  |  |  | 147 |  | 3 |  | 98.0 |  |  | - |  |  |
| 预测时段 |  | MAE(MW) |  |  |  | RMSE(MW) |  | MAPE(%) |  | R²得分 |  |  | 趋势准确率(%) |  |  |
| 未来15分钟 |  | 2.34 |  |  |  | 3.12 |  | 4.82 |  | 0.967 |  |  | 94.5 |  |  |
| 未来30分钟 |  | 3.56 |  |  |  | 4.78 |  | 7.23 |  | 0.942 |  |  | 91.2 |  |  |
| 未来1小时 |  | 5.21 |  |  |  | 6.89 |  | 10.56 |  | 0.918 |  |  | 87.8 |  |  |
| 未来2小时 |  | 7.85 |  |  |  | 10.24 |  | 15.32 |  | 0.876 |  |  | 82.4 |  |  |
| 未来4小时 |  | 11.23 |  |  |  | 14.67 |  | 21.87 |  | 0.812 |  |  | 75.6 |  |  |
| 测试场景 |  |  | 浏览器/环境 |  |  |  | 预期行为 |  | 实测结果 |  |  |  | 是否通过 |  |  |
| Chrome 120+渲染 |  |  | Google Chrome v120 |  |  |  | ECharts图表正常展示 |  | 折线图/饼图渲染正确 |  |  |  | ✓ |  |  |
| Firefox 121+兼容 |  |  | Mozilla Firefox v121 |  |  |  | Element UI组件无错位 |  | 布局与样式一致 |  |  |  | ✓ |  |  |
| Edge 119+验证 |  |  | Microsoft Edge v119 |  |  |  | SSE流式消息逐字显示 |  | EventSource连接稳定 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 1920×1080分辨率 |  |  | 全屏模式 |  |  |  | 看板仪表盘自适应铺满 |  | Grid布局响应正常 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 1366×768分辨率 |  |  | 笔记本窗口 |  |  |  | 表格横向滚动条可用 |  | 溢出内容可查看 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 移动端模拟(375px) |  |  | Chrome DevTools |  |  |  | 导航菜单折叠为汉堡按钮 |  | 响应式断点生效 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 空数据集查询 |  |  | 设备列表为空 |  |  |  | 显示"暂无数据"占位提示 |  | Empty状态组件渲染 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 超长文本输入 |  |  | 故障描述500字 |  |  |  | 文本域正常提交与回显 |  | 数据库完整存取 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 特殊字符注入 |  |  | SQL关键字测试 |  |  |  | MyBatis参数化防注入 |  | 输入原样存储无报错 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 并发编辑冲突 |  |  | 双标签页同设备 |  |  |  | 后提交者覆盖前版本 |  | 乐观锁或最终一致 |  |  |  | ✓ |  |  |

6 总结和展望

本文围绕智能电网运维管理的实际需求，设计并实现了一套融合传统业务系统与前沿AI技术的综合管理平台。系统在若依框架基础上进行扩展，完成了设备与多维运维数据管理、规则驱动告警与状态联动、基于RAG的智能问答与知识库、运维表单AI辅助编排、Java与Python异构协同的GRU风力功率预测、站内消息业务级去重推送六大功能模块，构建了从数据感知、异常检测、智能辅助到预测预警的完整运维闭环。

系统测试表明，规则告警联动准确及时，AI生成的故障描述专业简洁，风电预测功能完整并具备严格的数据隔离能力，站内消息去重策略有效消除了重复推送问题。整体达到设计目标，具备工程可行性与一定的创新价值。

本文的主要创新点体现在：第一，将大语言模型RAG能力与传统电网设备运维深度融合，利用向量检索与上下文拼入完成领域知识的动态增强，可靠抑制模型幻觉；第二，方案制定并实现依托Java与Python异构服务的风电GRU预测集成架构，以环境部署优先级与设备目录隔离机制解决多设备信息污染缺陷，支撑精准预测；第三，提出基于业务人员标识、消息类型、业务主键三元组的站内消息幂等去重方案，避免定时任务周期性执行对用户的重复打扰，提升用户体验。

未来工作中，可在以下方向深化拓展：引入专业的向量数据库替代 SimpleVectorStore，支撑更大规模知识库的高技术指标检索；对GRU模型引入预测置信区间估计，提升产出的可解释性；集成WebSocket协议构建告警的在线主动推送，进一步缩短从故障发生到人员感知的时延。

参考文献

[1] 付治钧, 黄柯, 吴凤, 等. 智能电网数字化运维技术运用探索[J]. 电力设备统筹, 2026, (02): 50-52.

[2] 王磊. 智能电网电力运行维护一体化建设[J]. 光源与照明, 2025, (12): 78-80.

[3] 王艳. 智能电网调度智能化运维技术考察[J]. 通讯世界, 2025, 32(12): 118-120.

[4] 王坤. 智能电网调度中的智能化运维技术应用[J]. 集成电路应用, 2025, 42(11): 692-693.

[5] 杜婷婷. 智能电网电力运行维护一体化建设探索[J]. 自动化应用, 2025, 66(S1): 157-159.

[6] 曾光. 自动化运维技术在智能电网运维治理中的应用[J]. 电力设备管理, 2025, (10): 60-62.

[7] Cho K, van Merrienboer B, Gulcehre C, et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation[C]//Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Doha: Association for Computational Linguistics, 2014: 1724-1734.

[8] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.

[9] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 1877-1901.

[10] 吴茂强, 李艳, 张文明. 依托GRU神经网络的风电功率超短期预测[J]. 电网技术, 2019, 43(06): 1952-1958.

[11] 陈胜, 詹文法, 毛安澜. 依托深度学习的风电功率预测综述[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(06): 178-192.

[12] 倪锋. 基于机器学习的电力设备故障诊断研究综述[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(14): 176-187.

[13] Zhao W, Wallace E, Feng S, et al. Calibrating factual knowledge in pretrained language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics. 2023: 1331-1346.

[14] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: a survey[EB/OL]. (2023-12-18)[2024-03-01]. https://arxiv.org/abs/2312.10997.

[15] 阿里云计算有限公司. 通义大模型DashScope API文档[EB/OL]. (2024)[2025-03-01]. https://dashscope.aliyuncs.com.

[16] Spring AI项目组. Spring AI Reference Documentation[EB/OL]. (2024)[2025-03-01]. https://docs.spring.io/spring-ai/reference/.

[17] 若依开源社区. RuoYi-Vue开源框架[EB/OL]. (2023)[2025-03-01]. https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue.

[18] Abadi M, Barham P, Chen J, et al. TensorFlow: a system for large-scale machine learning[C]//Proceedings of the 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation. 2016: 265-283.

[19] 郝一鸣, 张晓辉, 王强. 知识图谱在电力设备运维中的应用综述[J]. 电力信息与通信技术, 2023, 21(08): 1-10.

[20] 毕达宇, 李盼, 赵阳. 基于 LSTM 与注意力机制的风速预测模型[J]. 电网技术, 2021, 45(09): 3567-3574.

[21] 国家电网有限公司. 智能变电站技术规范: Q/GDW 11-2023[S]. 北京: 中国电力出版社, 2023.

[22] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管控委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

致 谢

本论文的顺利完成得益于多方面的关心与帮助，在此谨致以诚挚的谢意。

衷心感谢指导教师在选题论证、技术路线制定与论文撰写流程中给予的悉心指导与耐心修改，其严谨的治学态度与深厚的专业积累使我获益良多。

感谢烟台大学计算机与控制工程学院的各位教师，四年来在专业知识传授与综合能力培养方面给予了悉心指导，为本次毕业设计工作奠定了坚实基础。

感谢若依开源社区的开发者们支撑了优秀的基础框架，感谢阿里云DashScope团队及Spring AI开源社区提供的完善技术文档与示例代码，极大降低了大模型集成的开发门槛。

感谢同学们在系统联调与论文写作历程中给予的技术讨论与修改建议，共同营造了积极协作的学习氛围。

最后，感谢家人在求学期间给予的理解、支持与鼓励，是你们的关爱让我能够专注于学业并顺利完成本阶段的学习任务。

烟台大学毕业论文（设计）评审表（指导教师用）

| 题目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  | 指导教师 |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 |  |  |  |  | 评分 |
| 1 | 个人管理 （0.3） | （10分）能够结合教师的要求，有效实施个人时间、能力的管理，有很强的责任心，在小组内发挥重要作用，积极、主动、有效地完成设计任务。 （6分）具备基本的个人管理能力，承担个体责任，独立完成工作，在小组内及与指导教师能有效合作。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程能力 （0.3） | （10分）能够有效科学原理和文献方法分析问题并得出可靠结论，能主动针对课题涉及的核心问题设计实验方案开展研究并获得问题的有效解决方案。 （6分）能够基于科学原理和文献方法分析问题，对课题涉及的核心问题设计实验方案开展研究并获得解决方案。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会关怀 （0.3） | （10分）对工程与社会、健康、安全、法律及文化等因素的关系有深刻、全面的认识并正确发表评论，深刻理解应承担的责任。 （6分）能认识到课题对社会、健康、安全、法律及文化等因素的影响并发表评论，理解应承担的责任。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 把握发展方向 （0.3） | （10分）能主动、持续跟踪国内外与课题相关方向的发展趋势和研究热点，或同类产品情况，并用于课题的实施。 （6分）能说出国内外与课题相关方向的发展趋势和研究热点，或同类产品情况。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沟通交流 （0.3） | （10分）在设计过程的指导、检查等环节中，表现出了很强的沟通、表达意识和能力，能采用合理的方式与老师、同学开展讨论，得出有效结论。 （6分）在设计过程的指导、检查等环节中，能采用合适的方式开展有效交流。 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 | 是否同意参加答辩： |  |  |  |  | 总分（15分） |  |
|  | 指导教师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

烟台大学毕业论文（设计）评审表（评阅人用）

| 题目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  | 指导教师 |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 |  |  |  |  | 评分 |
| 1 | 系统开发 （0.3） | （10分）在国内外发展动态、确定解决问题的方案方面合理使用了数量适当，在时效性、相关度等方面个俱佳的相关高水平文献。 （6分）能够利用文献掌握国内外发展动态，获得解决问题的可选方案，在分析基础上确定适合的方案。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开发方案 （0.3） | （10分）课题的开发方案满足课题开发的需求，采用的技术手段先进，充分考虑质量保证、成本管理等各面的因素。 （6分）课题的开发方案适合课题的需求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平台和工具 （0.3） | （10分）在设计、实现、测试等环节中开发或选用了合理的（兼顾先进性、对需求的满足、质量保证与成本）开发平台与工具。 （6分）能对在设计、实现、测试等环节中开发或选用的平台与工具进行合理性说明。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 论文写作 （0.3） | （10分）论文在结构、表达、排版等方面符合要求，各部分论述充分，严谨、规范，体现学生很强的文字表达能力。 （6分）论文结构符合要求，表达清楚，排版符合规范要求，运用图表增强表现力，运用专业术语描述。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 社会因素 （0.3） | （10分）各环节的工作体现了严谨、认真的工作作风，规范引用他人成果，始终关注工程产品对社会公众的案例、健康和福祉以及环境保护的责任。 （6分）认真完成各环节的工作，未发现有抄袭、引用不当等违反学术道德的现象，体现对社会、环境的关注。 |  |  |  |  |  |
| 评阅人意见 | 是否同意参加答辩： |  |  |  | 总分（15分） |  |  |
|  | 评阅人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

烟台大学毕业论文（设计）评审表（答辩小组用）

| 题目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  | 指导教师 |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 |  |  |  |  | 评分 |
| 1 | 系统开发 （0.2） | （10分）运用恰当的技术手段确定课题需求，并据此确定清晰、合理的设计目标和技术路径 （6分）明晰课题需求并据此确定设计目标和技术路径 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开发方案 （0.5） | （10分）课题的开发方案满足课题开发的需求，采用的技术手段先进，充分考虑质量保证、成本管理等各面的因素 （6分）课题的开发方案适合课题的需求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术手段 （0.6） | （10分）采用可靠且合理性经充分论证的技术手段和质量保证完成了设计、实现和测试工作 （6分）采用合理的技术手段开展了设计、实现和测试工作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 创新 （0.3） | （10分）在问题解决方案的设计和实现环节体现独到的创新或创意能力 （6分）在问题解决方案的设计和实现环节体现创新或创意的意识和能力 |  |  |  |  |  |
| 5 | 表达 （0.4） | （10分）能配合演示文稿介绍毕业设计中所做工作的过程和结果，讲述流畅、用语准确、详略得当、有理有据，有效针对质疑开展讨论 （6分）能配合演示文稿，清楚地讲述毕业设计中所做工作的过程和结果，并恰当回应质疑 |  |  |  |  |  |
| 答 辩 意 见 | 是否同意通过毕业答辩并授予工学学士学位： |  |  |  |  | 总分（20分） |  |
|  | 答辩委员会（小组）（全体成员签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

烟台大学毕业论文(设计)综合评定成绩表

| 开题报告 10分 | 中期检查 20分 | 成果验收 20分 | 指导教师评价 15分 | 评阅人评价15分 | 毕业答辩 20分 | 总评成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答辩委员会负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |